## Product Info
Product Information
Product Name | Avanafil 200mg Tablets
Starting Material/Product | SM
Active Ingredient | Avanafil
MVL Number | MVL-524
MVER Number
Test | Assay of Avanafil
Testing Procedure | RD-AVN-SM
HPLC ID | QC-196
Working Standard | CPL/WS/25/AVN/038
Batch # | 15048002-AVN
Purity | 99.66
Strength (mg) | 200

## Validation Data
– Method Validation Data
1. System Suitability – Assay
Day 1 | Std 1 | Std 2 | Std 3 | Std 4 | Std 5 | Std 6
Area | 10120780 | 10042552 | 10034339 | 10070220 | 10071068 | 10094898
AV | 10072309.5
SD | 32226.7116
RSD (%) | 0.31995
Purity | 99.66
Day 2 | Std 1 | Std 2 | Std 3 | Std 4 | Std 5 | Std 6
Area | 10084389 | 10268089 | 10028546 | 10017729 | 10203830 | 10175347
AV | 10129655
SD | 101541.2546
RSD (%) | 1.0024
Purity | 99.66
2. Linearity
Sample | 80% Area | 80% Result | 90% Area | 90% Result | 100% Area | 100% Result
Spl1 | 8033543 | 79.4875 | 9080096 | 89.8426 | 10100181 | 99.9358
Spl2 | 8031422 | 79.4665 | 9126378 | 90.3005 | 10144724 | 100.3765
Spl3
Av | 8032482.5 | 79.477 | 9103237 | 90.0716 | 10122452.5 | 100.1561
RSD% | 0.018671 |  | 0.3595 |  | 0.31116
Sample | 110% Area | 110% Result | 120% Area | 120% Result
Spl1 | 11139702 | 110.2213 | 12218985 | 120.9002
Spl2 | 11133505 | 110.1599 | 12252715 | 121.2339
Spl3
Av | 11136603.5 | 110.1906 | 12235850 | 121.0671
RSD% | 0.039347 |  | 0.19492
3. Accuracy & Recovery
Sample | 80% Area | 80% Recovery% | 100% Area | 100% Recovery% | 120% Area | 120% Recovery%
Spl1 | 8181863 | 80.9551 | 10202900 | 100.9521 | 12098125 | 119.7043
Spl2 | 8223041 | 81.3625 | 10169861 | 100.6252 | 12106604 | 119.7882
Spl3 | 8194699 | 81.0821 | 10052852 | 99.4675 | 12081584 | 119.5407
Av | 8199867.6667 | 81.1332 | 10141871 | 100.3483 | 12095437.6667 | 119.6777
RSD% | 0.25695 |  | 0.7774 |  | 0.1052
4. Intermediate Precision
Analyst / Day | Sample | Area | % Result
Analyst 1 – Day 1 | Spl1 | 10054095 | 99.4798
| Spl2 | 10171758 | 100.644
| Spl3 | 10254155 | 101.4593
| Avg | 10160002.6667 | 100.5277
| SD | 100546.7145 | 0.99485
| RSD% | 0.98963 | 0.98963
Analyst 2 – Day 1 | Spl1 | 10273395 | 101.6496
| Spl2 | 10259195 | 101.5091
| Spl3 | 10268662 | 101.6028
| Avg | 10267084 | 101.5872
| SD | 7230.3225 | 0.07154
| RSD% | 0.070422 | 0.070422
Analyst 1 – Day 2 | Spl1 | 10238001 | 100.726
| Spl2 | 10330471 | 101.6357
| Spl3 | 10317825 | 101.5113
| Avg | 10295432.3333 | 101.291
| SD | 50137.3001 | 0.49327
| RSD% | 0.48699 | 0.48699
5. Forced Degradation
Condition | Sample | Area | % Result | Av Area | Av % Result | SD | RSD%
Acid Degradation | Spl1 | 10193883 | 100.8629 | 10191902.5 | 100.8433 | 2800.85 | 0.027481
| Spl2 | 10189922 | 100.8237
Spl3
Base Degradation | Spl1 | 9966185 | 98.61 | 9989783.5 | 98.8435 | 33373.3188 | 0.33407
| Spl2 | 10013382 | 99.0769
Spl3
H₂O₂ Degradation | Spl1 | 9952769 | 98.4772 | 9956062.5 | 98.5098 | 4657.7124 | 0.046783
| Spl2 | 9959356 | 98.5424
Spl3
Heat Treated | Spl1 | 10068648 | 99.6238 | 10046204 | 99.4017 | 31740.6092 | 0.31595
| Spl2 | 10023760 | 99.1796
Spl3
6. Robustness
Flow Rate | Type | Area | % Result
0.9 ml/min | Std | 10250991 | 101.3481
| Spl | 10424630
1.1 ml/min | Std | 10265336 | 101.4751
| Spl | 10452302
7. LOD & LOQ
Parameter | mg/ml | µg/ml | Area at Value | Std Error | Slope (R²=0.9989) | Multiple R | Observations
LOD | 0.002976 | 2.9762 | 200844.79 | 62706.37 | 69527964.64 | 0.99946
LOQ | 0.009019 | 9.0189 | 608620.58
8. Linearity Chart
[8 empty] | Conc (mg/ml) | Av Area
[8 empty] | 0.1215 | 8032482.5
[8 empty] | 0.135 | 9103237
[8 empty] | 0.15 | 10122452.5
[8 empty] | 0.165 | 11136603.5
[8 empty] | 0.1815 | 12235850